## Datenerhebung
Tabelle 44 Datenerhebungsbogen Energie- und Stoffbilanz für Biogasanlagen (Vorlage)
1 Datenerhebung zur Bilanzierung |  |  | Datenerhebung |  | Datenherkunft (jeweils ankreuzen) |  |  | Erläuterung Datenherkunft: z. B. Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
Parameter |  |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme
Biomasse 1 | Substrat 1 |  | …
| Herkunft (Umkreis von) |  | … | km |  |  | x
| Biomassebedarf im Nennbetrieb |  | … | tFM/d | x |  | x
Leistung der Biomasse:
| Brennwert |  | … | MJ/kgFM | x | x | x
| Trockensubstanzgehalt |  | … | Ma.-% |  | x | x
| Organische Trockensubstanz |  | … | Ma.-% |  | x | x
| Biogasertrag |  | …. | m3/tFM | x | x | x
| Methangehalt |  | …. | % | x | x | x
Biomasse 2 | Substrat 2 |  | …
| Herkunft (Umkreis von) |  | … | km |  |  | x
| Biomassebedarf im Nennbetrieb |  | … | tFM/d | x |  | x
Leistung der Biomasse:
| Brennwert |  | … | MJ/kgFM | x | x | x
| Trockensubstanzgehalt |  | … | Ma.-% |  | x | x
| Organische Trockensubstanz |  | … | Ma.-% |  | x | x
| Biogasertrag |  | …. | m3/tFM | x | x | x
| Methangehalt |  | …. | % | x | x | x
Hilfsenergie | Therm. Bezugsleistung der Gesamtanlage im Jahresmittel |  | … | kW | x
| Elektr. Bezugsleistung der Gesamtanlage im Jahresmittel |  | #VALUE! | kW | x
Elektr. Energie | Elektr. Nennleistung |  | … | kW | x |  | x
| Elektr. Bemessungsleistung |  | #VALUE! | kW | x
Nebenprodukte | Energieinhalt der Nebenprodukte
| Nebenprodukt 1: | … | … | MJ/kg |  | x |  | Gärrest hier berücksichtigen wenn energetische Nutzung erfolgt, sonst unter Reststoffe eintragen
Massenstrom der Nebenprodukte
| Nebenprodukt 1: | … | … | kg/h |  |  | x
Chem. Leistung der Nebenprodukte
| Nebenprodukt 1: | … | … | kW | x
Wärme | Wärmeleistung
| Nennwärmeleistung |  | … | kW |  |  | x
| Intern genutzte Wärmeleistung |  | … | kW | x |  | x
| Nutzwärmeleistung |  | #VALUE! | kW | x |  | x
| Wärmenutzungsgrad |  | … | % |  |  | x
Reststoffe | Reststoffe und Energieinhalt
| Reststoff 1: | … | … | MJ/kg |  | x | x
| Reststoff 2: | … | … | MJ/kg
Massenstrom der Reststoffe
| Reststoff 1: | … | #VALUE! | tFM/d | x
| Reststoff 2: | … | … | kg/h | x
Verluste | Methanschlupf (BHKW) |  | … | g/h | x |  | x
| Restmethanpotenzial |  | … | m³/tFM |  |  | x
| Sonstige Methanemissionen |  | … | g/h |  |  | x
Sonstige Angaben | Volumenstrom Biogas |  | #VALUE! | m³/h | x
| Methangehalt |  | #VALUE! | % | x
| Schwefelwasserstoffgehalt im Rohgas |  | … | ppm |  |  | x
| Gasleistung Biogas |  | #VALUE! | kW | x
| Produzierte Gesamtstrommenge |  | … | MWh/a |  | x
| Produzierte Gesamtnennwärmemenge |  | … | MWh/a |  | x
| Jährlicher Biomasseverbrauch (unbehandelt) |  | #VALUE! | t/a | x
| Jährliche Reststoffmenge |  | #VALUE! | t/a | x |  | x
| Jährliche Nebenproduktmenge |  | … | t/a | x
| Jährliche Betriebsstunden BHKW |  | … | h/a |  |  | x
| Jährliche Volllaststunden BHKW |  | #VALUE! | h/a | x
| Jährliche Betriebsstunden der Fackelanlage |  | … | h/a |  |  | x