## Dokumentationsliste_Bsp
Tabelle 47 Ausgefülltes Beispiel für die Dokumentationsliste Bilanzkenngrößen für Biogasanlagen
2 Kenngrößen der Bilanzierung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
2.1 Biomassevorbehandlung (Bilanzraum Biomassevorbehandlung in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Substratleistung (brennwertbezogen) |  | 1718 | kW | x
Lagerverluste |  | 12 | % |  |  | x
2.2 Vergärung (Bilanzraum Biomassekonversion I in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Gasleistung |  | #REF! | kW | x
Leistung Fermenterbeheizung |  | #REF! | kW | x |  | (x) | pauschal 35 % der Wärmeauskopplung
Anlagenverluste (therm. + chem.) |  | … | kW |  |  | (x) | nicht meßbar
Chemischer Wirkungsgrad |  | #REF! | % | x
2.3 Gasnutzung KWK- Anlage (Bilanzraum Biomassekonversion II in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Elektr. Wirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 39 | % |  |  | x
Therm. Wirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 45 | % |  |  | x
Gesamtwirkungsgrad Kraftmaschine (brutto) |  | 84 | % | x
Nennwärmeleistung |  | 577 | kW |  |  | x
Elektrische Nennleistung |  | 500 | kW |  |  | x
2.4 Gesamtanlage (Bilanzraum Biomassekonversion II in Abbildung 10 im Methodenhandbuch)
Elektr. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | #REF! | % | x
Therm. Anlagenwirkungsgrad (netto) |  | #REF! | % | x |  |  | Wärmemenge abzüglich des Eigenbedarfs
Gesamtanlagenwirkungsgrad (netto) |  | #REF! | % | x
3 Plausibilitätsprüfung |  | Daten | Einheit | Berechnung | Messung | Annahme | Erläuterung Datenherkunft: Messmethode, Berechnungsweg, Quelle der Annahme
3.1 Energiebilanz (Bilanzgrenze: Biogasanlage inkl. BHKW )
Input | Substratleistung | 1718 | kW | x
| Leistung Hilfsenergie (Bezugsenergie) | 0 | kW
| Energieeintrag | 1718 | kW | x
Output | Elektr. Anlagenleistung | 456.621 | kW | x |  |  | Bei 8.000 h/a Volllast; entspricht der Bemessungsleistung
| Therm. Anlagenleistung | 526.9406 | kW | x |  |  | Bei 8.000 h/a Volllast
| Leistung Nebenprodukte | 0 | kW |  |  |  | Keine
| Anlagenverluste (therm. + chem.) | 0 | kW | x |  |  | Keine, ungenutztes Energiepotenzial aus dem Gärrest + Verluste
| Energieaustrag | 983.5616 | kW | x |  |  | Im Beispiel nur Summe aus el. und th. Anlagenleistung
3.2 Stoffbilanz (Bilanzgrenze: Biogasanlage inkl. BHKW)
Input | Massenstrom Substrate | #REF! | t/d | x | (x) |  | Summe der Substrate
| Massenstrom Hilfsstoffe | 0 | t/d | x |  |  | Summe Hilfsstoffe z. B. zur Entschwefelung, Spurenelemente etc.
| Eingangsmassenstrom | #REF! | t/d | x
Output | Massenstrom Biogas | #REF! | t/d | x |  |  | Berechnung bei einer Dichte von 1,25 kg/m³
| Massenstrom Nebenprodukte | … | t/d |  |  |  | Keine Nebenprodukte
| Massenstrom Verluste (Reststoffe) | #REF! | t/d | x |  |  | Menge Gärrest inkl. Kondensat
| Ausgangsmassenstrom | #REF! | t/d | x